| Тип насоса | Присоед. разм. дюйм | Длина, мм | напряжение, В | Мощность, Вт | Цена, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы для системы отопления, с гайками, исполнение для России |
| UPS 25-40 | 1 | 180 | 1х230 | 60 | 86 |
| UPS 25-60 | 1 | 180 | 1х230 | 90 | 104 |
| UPS 25-80 | 1 | 180 | 1х230 | 245 | 207 |
| UPS 32-40 | 1 1/4 | 180 | 1х230 | 60 | 93 |
| UPS 32-60 | 1 1/4 | 180 | 1х230 | 90 | 109 |
| UPS 32-80 | 1 1/4 | 180 | 1х230 | 245 | 254 |
| Насосы для систем отопления |
| UPS 25-30 | 1 | 180 | 1х230 | 55 | 92 |
| UPS 25-125 | 1 | 180 | 1х230 | 270 | 247 |
| UPS 32-30 | 11/4 | 180 | 1х230 | 55 | 78 |
| UPS 32-55 | 11/4 | 180 | 1х230 | 140 | 214 |
| UPS 25-60 А | 1 | 180 | 1х230 | 90 | 131 |
| Насосы для систем горячего водоснабжения (ГВС) |
| UPS 25-60 В | 1 | 180 | 1х230 | 90 | 226 |
| UPS 25-80 В | 1 | 180 | 1х230 | 245 | 336 |
| UPS 32-80 В | 1 | 180 | 1х230 | 245 | 413 |
| UP 20-15 N | 11/4 | 150 | 1х230 | 65 | 136 |
| UP 20-30 N | 3/4 | 150 | 1х230 | 75 | 171 |
| UP 20-30 N | 3/4 | 150 | 3х400 | 100 | 216 |
| UP 20-45 N | 3/4 | 150 | 1х230 | 115 | 212 |
| Насосы для системы ГВС COMFORT |
| UP 15-14 B | 1/2 | 80 | 1х230 | 25 | 90 |
| UP 15-14 BU | 1/2 | 80 | 1х230 | 25 | 121 |
| UP 15-14 BТ | 1/2 | 80 | 1х230 | 25 | 121 |
| UP 15-14 BUТ | 1/2 | 80 | 1х230 | 25 | 152 |
| UP 20-14 BХ | 3/4 | 110 | 1х230 | 25 | 111 |
| Насосы для систем охлаждения с температурой до - 25 оС |
| UPS 25-40 К | 1 | 180 | 1х230 | 80 | 104 |
| UPS 25-60 К | 1 | 180 | 1х230 | 100 | 124 |
| Регулируемые насосы ALPHA +, ALPHA PRO |
| ALPHA + 25-60 | 1 | 180 | 1х230 | 90 | 136 |
| ALPHA + 32-60 | 11/4 | 180 | 1х230 | 90 | 144 |
| ALPHA + 25-60 | 1 | 180 | 1х230 | 90 | 220 |
| ALPHA + 32-60 | 11/4 | 180 | 1х230 | 90 | 239 |
| ALPHA PRO |  |  |  |  |  |
| Циркуляционные насосы UPS серии 200 |
| UPS 32-60 F | DN 32 | 220 | 1х230 | 190 | 356 |
| UPS 32-120 F | DN 32 | 220 | 1х230 | 380 | 448 |
| UPS 40-60/2 F | DN 40 | 250 | 1х230 | 280 | 405 |
| UPS 40-120 F | DN 40 | 250 | 1х230 | 470 | 510 |
| UPS 40-180 F | DN 40 | 250 | 3х400 | 770 | 575 |
| UPS 50-60/4 F | DN 50 | 280 | 3х400 | 430 | 585 |
| UPS 50-180 F | DN 50 | 280 | 3х400 | 1000 | 674 |
| UPS 60-180 F | DN 65 | 340 | 3х400 | 1550 | 820 |
| UPS 80-120 F | DN 80 | 360 | 3х400 | 1500 | 960 |
| Насосы с бронзовым корпусом |
| UPS 32-60 F | DN 32 | 220 | 1х230 | 190 | 678 |
| UPS 40-120 FВ | DN 40 | 250 | 1х230 | 470 | 973 |
| UPS 50-120 FВ | DN 50 | 280 | 1х230 | 760 | 1196 |
| UPS 65-180 FВ | DN 65 | 340 | 1х400 | 1550 | 1562 |
| Сдвоенные насосы с релейными модулями |
| UPSD 32-60 F | DN 32 | 220 | 1х230 | 190 | 725 |
| UPSD 40-60/2 F | DN 40 | 250 | 1х230 | 280 | 837 |
| UPSD 50-60/2 F | DN 50 | 280 | 1х230 | 390 | 1053 |
| UPSD 65-120/2 F | DN 65 | 340 | 3х400 | 1150 | 1472 |
| UPSD 250-60 F | DN 80 | 340 | 3х400 | 880 | 1982 |

Принадлежности к циркуляционным насосам

| Наименование | Цена, EUR |
| --- | --- |
| Резьбовое соединение 1", комплект | 6 |
|  | 11/4" | 8 |
|  | 11/4" | 53 |
|  | 3/4" латунь | 11 |
| Универсальные термометры от 20 до 80 | 1+5 |
| Таймер суток ТS З/Т | 42 |
| Таймер недельный ТS 200/WG | 146 |
| Релейный модуль, 3 х 400 В | 119 |

Циркуляционные насосы серии 100

| Модель | Присоед. размер, дюйм | Длина, мм | Напряжение, В | Мощность, кВт | Цена, euro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| насос UPS 25-30 | 1" | 180 | 1 х 220 | 0,06 | 80 |
| насос UPS 25-40 | 1" | 180 | 1 х 220 | 0,08 | 83 |
| насос UPS 25-60 | 1" | 180 | 1 х 220 | 0,1 | 99 |
| насос UPS 25-60 А | 1" | 180 | 1 х 220 | 1,105 | 105 |
| насос UPS 25-80 | 1" | 180 | 1 х 220 | 0,245 | 209 |
| насос UPS 32-30 | 1 1/4" | 180 | 1 х 220 | 0,7 | 84 |
| насос UPS 32-40 | 1 1/4" | 180 | 1 х 220 | 0,8 | 89 |
| насос UPS 32-60 | 1 1/4" | 180 | 1 х 220 | 0,1 | 106 |
| насос UPS 32-80 | 1 1/4" | 180 | 1 х 220 | 0,245 | 274 |
| насос UP 20-15 N | 3/4" | 150 | 1 х 220 | 0,075 | 112 |
| насос UP 20-30 N | 3/4" | 150 | 1 х 220 | 0,08 | 167 |
| насос UP 20-30 N | 3/4" | 150 | 3 х 220 | 0,08 | 198 |
| насос UP 20-45 N | 3/4" | 150 | 1 х 220 | 0,115 | 212 |
| насос UPА 15-90 | 180 | 0,115 | 1 х 220 |  | 95 |

Принадлежности к циркуляционным насосам серии 100

| Наименование | Цена, euro |
| --- | --- |
| Резьбовое соединение 1", (комплект) | 5,5 |
| Резьбовое соединение 1 1/4", (комплект) | 7 |
| Резьбовое соединение 3/4", латунь (комплект) | 10,5 |
| Универсальное термореле от 20 до 80 град. ЕТ 2 | 106 |
| Таймер суточный TS 3/Т | 40 |
| Таймер недельный ST 200/WG | 138 |

Циркуляционные насосы серии 200

| Модель |  | Напряжение, В |  | Цена, euro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| насосы UPC 32-60 | DN 32 | 3 х 380 | PN 6 | 200 |
| насосы UPC 40-120 | DN 40 | 3 х 380 | PN 10 | 508 |
| насосы UPS 40-120 F | DN 40 | 3 х 380 | PN 6/10 | 508 |
| насосы UPS 50-120 F | DN 50 | 3 х 380 | PN 6/10 | 624 |
| насосы UPS 65-120 F | DN 65 | 3 х 380 | PN 6/10 | 754 |
| насосы UPS 80-60 F | DN 80 | 3 х 380 | PN 6/10 | 1014 |